Zagadnienia na kolokwium z przedmiotu: Chemiczna analiza instrumentalna

WYKŁADY

- Zakres i charakterystyka wybranych działów analityki (tj. analityki składu, rozmieszczenia i procesowej).

- Proces analityczny i jego etapy.

- Próbka i jej pobranie – strategie pobierania próbek.

- Przechowywanie i etykietowanie próbek.

- Kalibracja metody analitycznej – dlaczego jest niezbędna w większości metod.

- Sposób wyznaczenia funkcji kalibracyjnej.

- Metoda dodatku wzorca i metoda dodatku próbki.

- Wzorce chemiczne, certyfikowane materiały odniesienia.

- Parametry metod analitycznych, dokładność i precyzja metody.

- Kontaminacja, jej źródła i sposoby zapobiegania.

- Zagadnienie jakości w analityce.

- Zjawiska wykorzystywane w elektrochemicznych metodach analizy.

- Podstawowe zależności stosowane w metodach elektroanalitycznych.

- Konduktometria, zasada metody, detektor konduktometryczny – sposób wyznaczania stałej detektora.

- Konduktometria bezpośrednia, miareczkowanie konduktometryczne.

- Siła elektromotoryczna i konwencja dotycząca znaku SEM.

- Budowa ogniwa pomiarowego w potencjometrii.

- Elektrody wskaźnikowe i elektrody odniesienia.

- Metoda potencjometrii bezpośredniej.

- Miareczkowanie potencjometryczne. Metody wyznaczania punktu końcowego miareczkowania.

- Woltamperometria. Pomiar woltamperometryczny, układ pomiarowy do woltamperometrii.

- Rola elektrolitu podstawowego.

- Interpretacja ilościowa i jakościowa woltamogramu, pojęcie prądu granicznego.

- Techniki woltamperometryczne, woltamperometria stripingowa.

- Absorpcja i emisja promieniowania elektromagnetycznego.

- Spektroskopia emisyjna. Charakterystyka metody fotometrii płomieniowej.

- Spektroskopia emisyjna. Spektrofotometria UV i VIS.

- Zasada pomiaru metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej.

- Błędy pomiaru w spektroskopowych metodach absorpcyjnych i emisyjnych.

- Wysokosprawna chromatografia cieczowa – zasada pomiaru i budowa chromatografu.

LABORATORIUM

- Pomiar masy – wagi i zasady ważenia.

- Pomiar objętości – naczynia pomiarowe, ich dokładność i kalibracja.

- Sposób pomiaru przewodnictwa roztworu elektrolitu.

- Przykład miareczkowania konduktometrycznego.

- Zasada pomiaru siły elektromotorycznej i sposób jego przeprowadzenia.

- Przykład oznaczenia metodą potencjometrii bezpośredniej.

- Przykład miareczkowania potencjometrycznego, metody wyznaczenia punktu końcowego miareczkowania.

- Wpływ tlenu na pomiar woltamperometryczny i sposoby jego eliminacji.

- Przykład oznaczenia metodą woltamperometryczną.

- Prawo Lamberta-Beera i wynikające z niego ograniczenia w pomiarach spektrofotometrycznych.

- Przykład oznaczenia metodą spektrofotometryczną.

- Układ fotometru płomieniowego. Przykład oznaczenia metodą fotometrii płomieniowej.

- Sposób przeprowadzenia pomiaru w absorpcyjnej spektrometrii atomowej.

- Przykład oznaczenia metodą ASA.

Zalecana literatura:

- Wykład (http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~kca/)

- W.W. Kubiak, J. Gołaś (red.) Instrumentalne metody analizy chemicznej Skrypt AGH Wyd. Akapit 2005

- J. Minczewski, Z. Marczenko Chemia Analityczna PWN 1987

- D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch Podstawy chemii analitycznej T.1, 2 (tłum. E. Bulska) PWN 2007

- G.W. Ewing Metody instrumentalne w analizie chemicznej PWN 1980

- J. Garaj i in. Fizyczne i fizykochemiczne metody analizy WNT 1981

- W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej PWN 1985