Zagadnienia do ćwiczeń 15 godzin

1.	Zasady pracy w laboratorium. Pomiary masy i objętości. Metody analizy polowej

- Podstawowe urządzenia i naczynia laboratoryjne, kalibracja sprzętu laboratoryjnego. Pomiary masy i objętości.

- Statystyczna ocena wyników eksperymentu. Funkcja pomiarowa i kalibracyjna. 
Zasady chemometrii.

- Przenośne systemy analizy polowej f-my Merck: testy paskowe; testy wizualne; kolorymetr NOVA 60 Merck. Oznaczenie: pH; amoniaku; azotanów; fenolu; fosforanów 
i siarczanów.

2.	Pomiary SEM ogniwa -miareczkowanie potencjometryczne. 
Pomiary przewodnictwa roztworów - miareczkowanie konduktometryczne

- Ogniwo pomiarowe i jego SEM. Elektrody wskaźnikowe i ich parametry. 
Metody potencjometrii bezpośredniej, miareczkowanie potencjometryczne.

- Podstawy teoretyczne: przewodnictwo właściwe i równoważnikowe roztworów. Detektory i układy do pomiarów przewodnictwa roztworów. 
Konduktometria bezpośrednia i miareczkowanie konduktometryczne.

- Przykłady zastosowania potencjometrii i konduktometrii w ocenie czystości wód 
(pH, fluorki, twardość wody).

3.	Elektrochemiczna analiza śladów (woltamperometria)

- Elektrody, ogniwa i aparatura stosowane w pomiarach woltamperometrycznych.

- Podstawowe techniki woltamperometryczne. Zasady akumulacji i roztwarzania analitu.

- Woltamogram i jego interpretacja. 
Specjacyjne oznaczanie metali ciężkich (Pb(II), Cd(II), Cr(III) i Cr(VI)).

4.	Metody spektroskopii emisyjnej (fotometria) i absorpcyjnej (UV-Vis; ASA)

- Zasada fotometrii płomieniowej. Widmo promieniowania. Spektrofotometr płomieniowy. Przebieg analizy. Zakres zastosowań, interferencje, przyczyny popełnianych błędów. Oznaczenie Na lub K.

- Zasada spektrometrii UV-VIS. Prawo Lamberta-Beera. 
Układ pomiarowy spektrofotometru. Metody spektrofotometrii bezpośredniej i pośredniej. Oznaczenia Fe lub Cr.

- Zasada atomowej spektrometrii absorpcyjnej (ASA). Metodyka pomiaru. 
Interferencje i sposoby ich eliminacji. Spektrofotometry ASA jedno- i dwuwiązkowe. Rodzaje atomizerów. Oznaczanie Mg.

5.	Chromatografia cieczowa HPLC

- Pojęcia definiujące chromatografię, podstawy fizykochemiczne – adsorpcja, podział, prawo podziału Nernsta (mechanizmy rozdziału). Podstawowe pojęcia: kolumna chromatograficzna, rozwijanie chromatogramu, retencja, elucja, półka teoretyczna, sprawność kolumny. Rodzaje technik chromatograficznych. Budowa chromatografu, pompy oraz detektory.

- Przykład identyfikacji i ilościowego oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).

Bibliografia:

1.	W.W. Kubiak, J. Gołaś, „Instrumentalne metody analizy chemicznej” Wyd. Naukowe AKAPIT, Kraków 2005.

2.	W. Szczepaniak „Metody instrumentalne w analizie chemicznej” Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2008.

3.	J. Minczewski, Z. Marczenko „Chemia analityczna” T.1 i T.2, Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2008.

4.	D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch „Podstawy chemii analitycznej” T.1 i T.2 (tłum. E. Bulska i in.) Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2007.

5.	A. Hulanicki „Współczesna chemia analityczna” PWN, Warszawa 2001.