Zagadnienia do egzaminu z przedmiotu: „Chemia analityczna” rok akademicki 2017/18

ZAGADNIENIA OGÓLNE

- Zakres i charakterystyka poszczególnych działów analityki (tj. analityki składu, rozmieszczenia, strukturalnej i procesowej).

- Proces analityczny i jego etapy.

- Próbka i jej pobranie – strategie pobierania próbek.

- Przechowywanie i etykietowanie próbek.

- Metody mineralizacji i roztwarzania próbek.

- Stapianie jako metoda przeprowadzenia próbki do roztworu.

- Metody rozdzielania i zatężania.

- Ekstrakcja jako metoda rozdzielania.

- Wymiana jonowa jako metoda rozdzielania.

- Ultrafiltracja, (elektro)dializa i elektroforeza jako metody rozdzielania.

- Sygnały analogowe, szumy i zakłócenia, ich rodzaje oraz źródła.

- Sposoby redukcji szumów w układach elektrycznych.

- Sposoby wygładzanie sygnałów cyfrowych.

- Schemat konstrukcji uniwersalnego instrumentu pomiarowego.

- Czujnik chemiczny – konstrukcja, charakterystyczne parametry.

- Rodzaje czujników chemicznych.

- Zasady przedstawienia wyniku pomiaru analitycznego.

- Kalibracja metody analitycznej.

- Sposób wyznaczenia funkcji kalibracyjnej.

- Funkcja kalibracyjna i funkcja analityczna.

- Metoda dodatku wzorca. Metoda dodatku próbki.

- Metody porównania z wzorcem i wzorca wewnętrznego.

- Wzorce i ich podział. Wzorce chemiczne.

- Certyfikowane materiały odniesienia.

- Kalibracja (wzorcowanie) instrumentu pomiarowego.

- Parametry metod analitycznych i ich charakterystyka.

- Dokładność i precyzja metody.

- Błędy postępowania analitycznego.

- Kontaminacja, jej źródła i sposoby zapobiegania.

- Zagadnienia jakości w analityce.

- Walidacja metod analitycznych.

- Wzmacniacz operacyjny – cechy wzmacniacza idealnego.

METODY POMIAROWE

- Porównanie precyzji, zakresu stosowalności i czasu analizy wybranych metod analitycznych.

- Zjawiska wykorzystywane w elektrochemicznych metodach analizy.

- Podstawowe zależności wykorzystywane w metodach elektroanalitycznych.

- Przewodnictwo elektrolitów i jego zależność od stężenia.

- Detektor konduktometryczny – budowa i sposób wyznaczania stałej detektora.

- Układ do pomiarów przewodnictwa i sposób pomiaru przewodnictwa.

- Siła elektromotoryczna i konwencja dotycząca znaku SEM.

- Schemat ogniwa pomiarowego w potencjometrii.

- Układ pomiarowy do pomiaru SEM w potencjometrii.

- Elektrody wskaźnikowe i ich charakterystyka.

- Elektroda szklana.

- Elektroda fluoroselektywna.

- Elektrody odniesienia i ich charakterystyka.

- Elektroda chlorosrebrowa.

- Ogniwo Daniella i ogniwo wzorcowe Westona.

- Metody pomiarowe potencjometrii bezpośredniej.

- Pomiar woltamperometryczny i polarograficzny.

- Układ pomiarowy do woltamperometrii.

- Rola elektrolitu podstawowego.

- Rodzaje prądów w woltamperometrii.

- Pojęcie prądu granicznego.

- Prąd pojemnościowy.

- Techniki polarograficzne i woltamperometryczne.

- Interpretacja ilościowa i jakościowa woltamogramu.

- Woltamperometria stripingowa.

- Kulometria i elektrograwimetria.

- Miareczkowanie - zasada pomiaru i definicje podstawowe.

- Punkt końcowy miareczkowania a punkt równoważnikowy.

- Miareczkowanie konduktometryczne.

- Miareczkowanie potencjometryczne.

- Metody wyznaczania punktu końcowego miareczkowania potencjometrycznego.

- Podział widma promieniowania elektromagnetycznego i zakresy poszczególnych rodzajów spektroskopii.

- Przejścia elektronowe jako podstawa pomiarów spektralnych.

- Absorpcja i emisja promieniowania.

- Źródła wzbudzenia stosowane w metodach emisyjnych.

- Charakterystyka filtrów barwnych i interferencyjnych.

- Pryzmaty i siatki dyfrakcyjne jako monochromatory w spektroskopii.

- Detektory promieniowania w spektroskopii.

- Charakterystyka metody fotometrii płomieniowej.

- Spektroskopia emisyjna.

- Źródła promieniowania w spektroskopowych metodach absorpcyjnych.

- Spektrofotometria UV i VIS.

- Błąd pomiaru w spektroskopowych metodach absorpcyjnych.

- Zasada pomiaru metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej.

- Charakterystyka analityczna metody absorpcyjnej spektrometrii atomowej.

- Wysokosprawna chromatografia cieczowa – zasada pomiaru i budowa chromatografu.

- Automatyzacja procesów analitycznych (definicje, wady i zalety automatyzacji, duża i mała automatyzacja).

- Sterowanie w układzie zamkniętym i w układzie otwartym.

- Systemy analizy przemysłowej (off-line, at-line, on-line, in-line).

- Analiza przepływowa z segmentowanym strumieniem

- Wstrzykowa analiza przepływowa (zasada metody, budowa poszczególnych elementów np. pompy, wężyki, zawory, detektory, wydajność FIA)

- Ekonomiczne aspekty automatyzacji metod analitycznych.

ZAGADNIENIA UZUPEŁNIAJĄCE (głownie LABORATORIUM)

- Pomiar masy – wagi i zasady ważenia.

- Pomiar objętości – naczynia pomiarowe, ich dokładność i kalibracja.

- Sposób przeprowadzenia walidacji metody analitycznej.

- Sposób pomiaru przewodnictwa roztworu elektrolitu. Źródła błędów.

- Wyznaczenie stałej detektora konduktometrycznego.

- Zasada pomiaru siły elektromotorycznej i sposób przeprowadzenia pomiaru.

- Przykład oznaczenia metodą potencjometrii bezpośredniej.

- Sposób przeprowadzenia pomiarów potencjometrycznych i źródła błędów.

- Układ pomiarowy do polarografii/woltamperometrii.

- Wpływ tlenu na pomiar polarograficzny/woltamperometryczny i sposoby jego eliminacji.

- Przykład oznaczenia metodą polarograficzną lub woltamperometryczną.

- Sposób przeprowadzenia miareczkowania z instrumentalną detekcją punktu końcowego.

- Przykład oznaczenia metodą miareczkowania z instrumentalną detekcją PKM.

- Prawo Lamberta-Beera i wynikające z niego ograniczenia w pomiarach spektrofotometrycznych.

- Przykład oznaczenia metodą spektrofotometryczną.

- Procesy zachodzące po wprowadzeniu próbki do płomienia w fotometrii płomieniowej.

- Układ fotometru płomieniowego.

- Zakres zastosowań fotometrii płomieniowej.

- Przykład oznaczenia metodą fotometrii płomieniowej.

- Sposób przeprowadzenia pomiaru w absorpcyjnej spektrometrii atomowej.

- Przykład oznaczenia metodą ASA.

Zalecana literatura:

- Wykład

- W.W. Kubiak, J. Gołaś (red.) „Instrumentalne metody analizy chemicznej” Skrypt AGH Wyd. Akapit Kraków 2005

- D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch „Podstawy chemii analitycznej” T.1 i T.2 (tłumacz. E. Bulska i in.) PWN W-wa 2007

- Z. Kowalski, W.W. Kubiak, J. Migdalski „Instrumentalne metody analizy chemicznej. Laboratorium modułowe.” Skrypt AGH 1276, Kraków 1991

- A. Hulanicki „Współczesna chemia analityczna -wybrane zagadnienia” PWN W-wa 2001

- J. Minczewski, Z. Marczenko „Chemia Analityczna” PWN W-wa 1987

- G.W. Ewing “Metody instrumentalne w analizie chemicznej” PWN W-wa 1980

- J. Garaj i in. “Fizyczne i fizykochemiczne metody analizy” WNT W-wa 1981

- W. Szczepaniak, “Metody instrumentalne w analizie chemicznej” PWN W-wa 1985

- E. Bulska „Metrologia chemiczna”, Wyd. Malamut, W-wa 2008