## Arkusz1
Obliczanie ciśnienia pary wodnej nasyconej, w zależności od temperatury, wg PN-EN ISO 13788: 2003
| Temperatura, ºC | Ciśnienie pary wodnej nasyconej, Pa
| 20 | 2336.9511
Obliczanie temperatury odpowiadającej zadanej wartości ciśnienia pary nasyconej, wg PN-EN ISO 13788: 2003
| Ciśnienie pary wodnej nasyconej, Pa | Temperatura, ºC
| 1285.32 | 10.6912
Note on B10: Wstaw temperaturę
Note on B21: Wstaw ciśnienie pary wodnej