AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

## WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

Automatyka i sterowanie

klimatyzacją i wentylacją

Opracowanie modelu cieplnego budynku o konstrukcji średniej

Karol Łazarczyk

V rok

Metalurgia

OiK

2008/2009

Prowadzący: dr hab. inż. Dmytro SVYETLICHNYY

Schemat Budynku:

- Opis budynku wraz z obliczeniem mocy grzewczej i doboru urządzeń grzewczych i chłodniczych.

Budynek jest typu jednorodzinnego, jednokondygnacyjnego o konstrukcji murowanej z nieużytkowym poddaszem. Wysokość pomieszczeń użytkowych w świetle wynosi 2,5 m. Ściany zewnętrzne są zbudowane z cegły klinkierowej, warstwy izolacyjnej ze styropianu oraz cegły ceramicznej pełnej. Dla ścian zewnętrznych przyjmuje się gęstość, pojemność cieplną jako średnią w zależności od grubości poszczególnych  z warstw. Współczynnik przenikania ciepła oraz zapotrzebowanie na energię cieplną obliczam w programie Purmo OZC 4.0.

Temperatura zewnętrzna zimą:                              Te zima = -20°C;

Temperatura nasłonecznienia latem:                      Te lato = 40°C;

Temperatura projektowa zimą:                               Ti zima = 20°C;

Temperatura projektowa latem:                              Ti lato = 23°C;

Temperatura projektowa w łazience (cały rok):     Tłaz = 24°C.